{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Isolationsprov och skyddsjord"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Isolationsprov och skyddsjord","index":0,"n_rows":28,"n_cols":18,"rows_kept":28,"merged":[[5,3,5,12],[5,13,5,16],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[8,1,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1]]}
[]
[]
[]
[]
["ISOLATIONSPROVNINGSPROTOKOLL / KONTROLL AV SKYDDSJORD"]
[{"$nulls":3},"ISOLATIONSPROVNING",{"$nulls":9},"KONTROLL AV SKYDDSJORD"]
["Projektnamn:",null,null,"Mätning:",{"$nulls":9},"Mätning:"]
["_________________________________",null,null,"Mätspänning 500 V, kontrollera märkspänning på i provet anslutna komponenter",{"$nulls":9},"PE-mätning godkänt värde < 10 Ω"]
["Projekt.nr:",null,null,"Godkänt värde >1,0 MΩ",{"$nulls":9},"Markera med X om OK"]
["_________________________________",null,null,"Markera med X om godkänd"]
["GRUPPCENTRAL",null,"GRUPP","N-PE","L1-PE","L2-PE","L3-PE","L1-L2","L1-L3","L2-L3","ANMÄRKNING","DAT","SIGN","OK","ANMÄRKNING","DAT","SIGN"]
[{"$nulls":17},{"$f":"AND(IF(A12=\"\",FALSE,TRUE), NOT(AND(COUNTBLANK(L12:M12)=0, COUNTBLANK(P12:Q12)=0)))","v":false}]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]
[{"$nulls":17},false]